Територія закладу дошкільної освіти має металеву огорожу. Розташовані на ній  приміщення  знаходяться в задовільному стані  і відповідають санітарним правилам та нормам. Прилеглі території знаходяться в задовільному стані. Ведеться журнал з огляду будівлі з записами відповідно до спостережень. Усі приміщення відповідають вимогам Санітарного регламенту. Заклад  дошкільної освіти № 1 розрахований на 12 груп. На даний  час функціонує 11 груп.  На території розміщені ігрові майданчики вікових груп, спортивний майданчик для занять фізкультурою.

Обладнання вікових груп  відповідає зросту та віку  дітей,   є безпечним, тобто таким, що виключає можливість травматизму дітей. Встановлені умивальники зручні для самостійного миття рук, вішалки для рушників закріплені на стіні на рівні зросту дітей. У туалетній  кімнаті правильно обладнані місця для проведення гігієнічних процедур.

В ігрових кімнатах створено розвивально-ігрове середовище.

Для проведення фізкультурних занять в спортивному залі є фізкультурне обладнання  та інвентар для проведення фізичних занять.

Заклад забезпечено засобами пожежегасіння відповідно до норм. Влітку 2021 року проведено повірку вогнегасників, придбано нові пожежні рукави. На кожному поверсі наявні  плани евакуації.

Опалювальна система  в дошкільному закладі знаходиться в належному стані. Встановлено лічильник теплової енергії

У  закладі використовуються енергозберігаючі лампи.  Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. У вечірній та нічний час використовується зовнішнє освітлення. Розроблені заходи щодо економії енергоносіїв, систематично ведеться журнал використання електроенергії.

Харчоблок та пральня  забезпечені всім необхідним обладнанням, що знаходиться в задовільному стані.

Адміністрація  закладу  дошкільної освіти постійно працює над  матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності, розроблені заходи щодо зміцнення матеріальної бази.