ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Борятинського  НВК   “ЗШ І-ІІ ст – дитячий  садок”

Адреса:    село  Борятин  вулиця  Шкільна,  30 а_

1. Покрівля

1. Площа покрівлі __967____ кв.м, матеріал покрівлі _________шифер     __________________

2. Наявність і стан парапетних огорож _____________________немає______________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів

______________________________________________________задовільний_________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі ________________________немає_____________________

5. Стан фальців і гребенів ________________________________задовільний   ______________

6. Стан покриття покрівлі ________________________________задовільний_______________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах ___________________немає_____________________

8. Стан водостічних труб ________________________________ задовільний  ______________

2. Горище 
 1. Матеріал горищного перекриття ________залізобетоні плити  (горища немає )___________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб тепломережі

___________________ попередньоізольовані  труби  Ø 76 мм  ____________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів тепломережі

______________________________________утеплено___________________________________

4. Кількість слухових вікон ___3____,  з яких  обладнано  жалюзійними  ґратами ___-____ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах _____________горище відсутнє_____________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття)  ____ задовільний_______________

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин ______________задовільни     _______________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам ________________задовільни_________________

3. Справність засклення ________________________________немає____ _________________

4. Стан перил і поручнів ________________________________немає_____________________

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску _________________________задовільний ______________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх стінах

__________________________________________________задовільний______________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання

_______________________________________________сухий та чистий_____________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії,  з'єднання, опалення)

___________________________________________________немає_____________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього  __ немає___________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок)

__________________________________________________справний__________________

2. Стан внутрішньої каналізації _________________________справний _________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання __________________бойлер___________________

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх  приміщень)

__________________________________________________ справний_________________

5. Стан  внутрішніх електричних  мереж  (відповідність  категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів  технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних  апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням  номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення   сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і  підвалів

_________________________________________________ справний____________________

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних  приміщеннях

_______________________ __________________________утеплені,  задовільний_________

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру _______________задовільний_________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів _____________очищені_____________________

6. Прибиральний та протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  подвір'я _____1714____ кв.м,   заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі   ___0,5___   куб.м   (норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Територію  обслуговує  ____0,25____  двірників.

Мають в наявності у справному стані: 
                скребки __________1_____________ шт.     ломи ____________1____________ шт. 
                лопати ___________2_____________ шт.    мітли ____________5____________ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами ___________забезпечені_____________

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентаря  ( багри,  сокири,  вогнегасники і т.ін.)

_____________________________________________________наявні__________________

7.  Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан задовільний

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети (лабораторії) | Кіль кість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання |  | Наявність перспективного плану обладнання кабінету |  | Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів, їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повністю | частково | є | немає |  |
| Суміщені (комбіновані) Фізика та інформатики | 1 |  | так | є |  | наявні |
| Суміщені (комбіновані) Біології та хімії | 1 |  | так | є |  | наявні |

- Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З обробки металу З обробки деревини З обробки тканини | --- ---- ---- |  |  |  |  |  |

- Наявність методичного кабінету наявний один –учительська

- Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників немає

- Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання:

| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комп’ютери Екрани Магнітофони Телевізори Проектори Ноутбуки Принтери БПФ Мультимедійні дошки | 11 2 0 2 2 5 6 1 | 8 2 0 2 2 5 4 1 | 3 0 0 0 0 0 2 0 |

- Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: спортивний зал 149,7  м² , обладнаний частково.

- Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки актова зала  поєднана з  обіднім залом 69,2 м²

- Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм,  крісла для вчителів – 12 шт.,

- Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць 60	, забезпеченість та стан меблів: їдальня, 69,2 м²

забезпеченість технологічним обладнанням наявне санітарний стан задовільний,

умови для миття рук:  наявні 2  умивальники.

Наявність проточної води: холодна наявна, гарячої бойлери.

- Організація питного режиму: система водоочищення.

- Наявність медичного, стоматологічного кабінетів наявний медпунк, поєднано з бібліотекою: хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, слухачів сестра медична

- Наявність і стан бібліотеки наявна, поєднана з медпунктом, задовільний

- Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами люмінісцентне, природне, штучне, відповідає технічним нормам

- Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: акт перевірки в наявності.

- Виконання правил пожежної безпеки, стан протипожежного обладнання:: задовільний

- Стан покрівлі: шифер, задовільна

- Наявність і стан інженерних комунікацій: задовільний

водопостачання: своя сверловина (трубчастий колодязь)

газопостачання немає;

електропостачання: потребує ремонту електрощиток;

каналізація  2 септіка—на вигріб

- Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний, не паспартизоване.

- Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки  в кабінетах (лабораторіях) тощо) наявне.

Особливі зауваження:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________